宜兴水务综合楼改造装修工程

墙地砖等采购招标文件

一、投标人须知

1、项目名称：宜兴水务综合楼改造装修工程墙地砖等采购。

2、供货地点：环科园中昱路，公用事业局南侧。

3、质量标准：必须符合国标，为品牌企业的产品。

4、现场验收：由使用单位组织初验并签字，验收包括：数量、品牌规格、外观、质量等。

5、供货方式：供方负责送货，从供方至需方的运杂费（包括退换货等一切费）均有由供货方负责。

6、交货期限：中标供应商自合同生效后3天内按需方通知分批供货。

7、付款方式：工程竣工验收合格后按实际发生数结算，3个月内支付90%，余款1年后付清。

8、定标：本次采购项目采用综合评分法,分数最高者为中标人，次高者为候补中标人。中标一周内签订合同，逾期将作自动放弃。投标单位中标后，如若中途毁约，则取消下次投标资格。如发生产品质量问题由供方全额赔偿经济损失。

（1）价格分（60分）：以最低报价为60分，其他报价价格分为：（最低报价/投标报价）×60。

（2）现场样品评分（40分）：各评委根据样品材质、厚薄、光滑度、制造工艺等打分，取平均分。

9、投标人必须按要求提供样品（80*80乳白色地砖2块(需不同品牌，供甲方选择)， 20*80大理石花纹走边线切割砖1块，如中标则不退，样品必须送至现场），评标人经过评定认为样品达不到我单位使用要求则该品牌不予中标。中标后，评标人将对中标样品进行封存，在供货中如发现供货质量与样品不一致，我单位有权拒绝接收产品并终止合同。其余洁具等未要求带样品的产品品牌、档次需与现水质中心洁具档次相近，请各投标单位提前到工地查看，供货时，需方将组织专人验收对比，如质量达不到同等档次，需方有权拒绝接收产品。

二、投标书要求

1、投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括如下内容：

| 序号 | 名称及内容 | 资料编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价表 |  |
| 2 | 投标人身份证复印件 |  |
| 3 | 企业法人营业执照复印件 |  |
| 4 | 样品，贴上标签纸,写上投标单位名称及产品品牌型号（80*80乳白色地砖2块， 20*80大理石花纹走边线切割砖1块） |  |

三、招标标文件的密封和标记

投标文件一份装订成册，装袋密封在一个包封内，封口处加盖单位公章。投标人不得自行修改招标文件任何内容,且不按规定密封的投标文件无效。在包装封面上写明：

招标人：宜兴水务集团有限公司 地址：宜兴市岳东路5号 宜兴水务综合楼改造装修工程 墙地砖等采购投标文件 （2015年10月20日13:30时前不准启封） 投标人的名称：××××××（单位盖章及代表签字或盖章）

（投标文件“外包封”包封标签格式）

4、开标时间：2015年10月20日下午13:30时之前，投标人携标书及样品送至宜兴水务集团工程部，当场开标、评标，逾期到达视为弃权处理。

5、本次招标最高限价为18.0万元。

四、合同书的签订：

投标人中标后，2天内应与招标人签订合同，反之，视作放弃，并由候补中标人中标。

招 标 人：宜兴水务集团有限公司

联 系 人：张亚生、朱顺平

电    话：0510-80718720。

传    真：0510-80718722

日    期：2015年10月13日

投标人说明

投标产品必须符合如下要求，否则视为废标：

1、瓷砖必须为广东产，并有具体品牌及型号；

2、80*80地砖样品需2块，品牌型号不能相同，以供选择；

3、走边线、踢足线、窗台板、门槛板等必须按需方要求加工好，加工费算在投标报价内，不单独报价。

4、洁具等未要求带样品的产品品牌、档次需与现水质中心洁具档次相当，请各投标单位提前到工地查看，供货时，需方将组织专人验收对比，如质量达不到同等档次，需方有权拒绝接收产品。

报价表

| 序号 | 品名 | 单位 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80*80地砖 | 片 |  |  | 2500 |  |  | 乳白色 |
| 2 | 15-20cm 走边板 | m |  |  | 400 |  |  | 大理石花纹或深灰小白花地砖切割，按需方要求加工 |
| 3 | 15cm*80cm 踢足线 | m |  |  | 950 |  |  | 同款80*80乳白色地砖切割磨边 |
| 4 | 室内大理石窗台板宽15cm | m |  |  | 160 |  |  | 厚2cm大理石奶白红筋纹，双边（按现场实量尺寸为准） |
| 5 | 宽22cm 门槛板 | m |  |  | 50 |  |  | 款式与走边板相同 |
| 6 | 30*30浅灰防滑地砖 | 片 |  |  | 450 |  |  |  |
| 7 | 30*45无缝白墙砖 | 片 |  |  | 900 |  |  |  |
| 8 | 蹲便器 | 只 |  |  | 7 |  |  |  |
| 9 | 蹲便器 水箱 | 只 |  |  | 7 |  |  |  |
| 10 | 小便斗 | 只 |  |  | 4 |  |  |  |
| 11 | 小便斗电磁感应冲水阀 | 只 |  |  | 4 |  |  |  |
| 12 | 柜式方形白瓷60cm*40cm*40cm洗脸盆带镜子 | 只 |  |  | 2 |  |  | 包括落水等附件 |
| 13 | 洗脸盆龙头 | 只 | 九牧 |  | 2 |  |  |  |
| 14 | 拖把池 | 只 |  |  | 2 |  |  | 一体式包括落水 |
| 15 | 拖把池龙头 | 只 | 九牧 |  | 2 |  |  |  |
| 16 | 地漏 | 只 |  |  | 2 |  |  | 全铜 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：