宜兴水务综合楼改造装修工程

天棚吊顶等主材采购比价招标文件

一 、投标人须知

1、项目名称：宜兴水务综合楼改造装修工程天棚吊顶等主材采购。

2、项目地点：公用事业局南侧。

3、质量标准：所用材料必须符合国标，为正规企业的产品。

4、验收：使用单位组织验收，验收包括：数量、规格、外观、质量。

5、供货方式：供方负责送货，运费由供方负责。

6、交货期限：中标供应商根据甲方通知按时供货。

7、付款方式：分批供货，按实际数结算，供货完成开具正式发票后3个月内支付90%，余款1年后付清。

8、评标办法：本项目采用最低价中标办法，价格次低者为候补中标人。投标单位中标后，如若中途毁约，则取消下次投标资格。如发生产品质量问题由供方全额赔偿经济损失。

9、投标人必须按材料规格要求提供样品（贴上投标单位名称，如中标则不退），评标人经过评定认为样品达不到我单位使用要求则该品牌不予中标。中标后，评标人将对中标样品进行封存，在供货中如发现供货质量与样品不一致，我单位有权拒绝接收产品并终止合同。

二、 投标书要求

投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括如下内容：

| 序号 | 名称及内容 | 资料编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价表 |  |
| 2 | 投标人身份证复印件 |  |
| 3 | 企业法人营业执照复印件 |  |
| 4 | 样品：轻钢主、副龙骨、T型龙骨各0.5m，595*595硅钙板1块，石膏板、木工板各1块（20cm*20cm），铝扣板1块，木地板1块。 |  |

三、招标标文件的密封和标记

1、投标文件一份装订成册，装袋密封在一个包封内，封口处加盖单位公章。不按规定密封的投标文件无效。

2、开标时间：投标人将招标文件于2015年10月20日14:00之前送达公用事业局307室，当场开标、评标，逾期送达视为弃权处理，。

3、本次招标最高限价为12.8万元。

四、合同书的签订：

投标人中标后，2天内应与招标人签订合同，反之，视作放弃，并由候补中标人中标。

招 标 人：宜兴水务集团有限公司

联 系 人：张亚生、朱顺平

电    话：0510-80718720

传    真：0510-80718722

日    期：2015年10月13日

投标报价表

工程名称：宜兴水务综合楼改造装修工程(天棚吊顶等主材采购)

| 序号 | 项目名称及特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 一 | 走道天棚及门厅石膏板吊顶460m² |  |  |  |  |  |
| 1 | U50系列热镀锌轻钢龙骨，品牌：拜尔，国标 |  |  |  |  |  |
| ① | 大厅主龙骨，规格50mm*15mm*1.2mm，中距800mm，(4m/支) | 支 | 50 |  |  |  |
| ② | 副龙骨，规格50mm*19mm*0.5mm，中距400mm*600mm,4m/支 | 支 | 580 |  |  |  |
| ③ | Φ8mm镀锌螺丝吊筋，品牌：拜尔，国标(3m/支) | 支 | 120 |  |  |  |
| 2 | 厚9.5mm石膏板，品牌：北新龙牌， 规格1.2m*2.4m*9.5mm | 张 | 180 |  |  |  |
| 二 | 办公室硅钙板吊顶 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大T型龙骨，品牌：法尔乐，国标， 规格32mm*1.5mm,(3m/支) | 支 | 700 |  |  |  |
| 2 | 小T型龙骨，品牌：法尔乐，国标， 规格32mm*1.5mm,(0.6m/支) | 支 | 3150 |  |  |  |
| 3 | 硅酸钙板，品牌：康弘，规格595*595*12.0 | 块 | 3600 |  |  |  |
| 4 | Φ8mm镀锌螺丝吊筋，3m/支，品牌：拜尔，国标 | 支 | 230 |  |  |  |
| 三 | 轻质隔墙252m² |  |  |  |  |  |
| 1 | 主龙骨，品牌：拜尔，国标，规格75mm*50mm*0.6mm,4m/支 | 支 | 280 |  |  |  |
| 2 | 天地龙骨，品牌：拜尔，国标，规格75mm*35mm*0.6mm,(4m/支) | 支 | 50 |  |  |  |
| 3 | 石膏板，品牌：北新、龙牌，规格1.2m*2.4m*9.5mm | 张 | 230 |  |  |  |
| 4 | 木工板，品牌：新兴千年， 规格1.22m*2.44m*1.6mm | 张 | 225 |  |  |  |
| 四 | 600mm*600mm铝质检修孔，颜色乳白，品牌优质，铝板厚1.0mm | 只 | 30 |  |  |  |
| 五 | 木窗罩140m：木工板底，外复9.5mm石膏板 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木工板，品牌：新兴千年， 规格1.22m*2.44m*1.6mm | 张 | 58 |  |  |  |
| 2 | 石膏板，品牌：北新龙牌，规格1.2m*2.4m*9.5mm | 张 | 60 |  |  |  |
| 六 | 20*40红松方木，4m/根 | 根 | 300 |  |  |  |
| 七 | 卫生间吊顶乳白色铝扣板及附件等（包括安装） | m² | 90 |  |  |  |
| 八 | 卫生间排风扇（包括安装） | 套 | 2 |  |  |  |
| 九 | 卫生间蹲便器高1.8m木隔断(样式同检测中心) | 付 | 12 |  |  |  |
| 十 | 原木色复合木地板 | m² | 20 |  |  |  |
| 十一 | 铝质木地板压条 | m | 50 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：