宜兴市公用市政工程有限公司

管道保温材料采购招标文件

一 、投标人须知

1、本次招标供货时间为2016年10月13日至2017年9月30日，具体按实际验收量结算。

2、质量标准：材料必须符合国标，规格为φ210/φ159/φ114/φ89/φ63/φ50/φ48/φ28（φ为内径，泡沫管厚度为30mm）的聚苯乙烯泡沫管等材料，并提供合格检测报告。必须为品牌企业的产品，并满足宜兴水务集团企业实际使用要求。

3、投标资格要求：

投标单位必须经工商注册的正常纳税单位，具备独立的民事和经济能力，有一定的生产保障和供货服务能力。

4、本次招标价为综合单价，需满足以下条件：

（1）、全市范围内送到工地现场的综合价包含运费、卸车力资、税金等。

（2）、需开具投标公司的普通增值税发票，单价为含税单价。

（3）、合同期内不调价。

5、送货方式：投标人根据招标人要求及时送至仓库或指定工地，招标人基本按一定数量要货。

6、验收方式：投标人送至工地由工地负责人和材料验收员签字认可，结账时需把回单附发票后，验收以数量为准，验收过程中发现质量不符合要求，视为供货方毁约，中止供货合同。

7、结算方式：所送产品必须开具普通增值税发票，办理入帐结算手续后每月支付累计金额的50%，余款合同到期后3个月结清。

8、评标办法：投标文件应完全符合招标文件要求，本次招标按让利率最高中标（各种规格同比例让利）。公司设最高限价：见附表，高于或者等于最高限价的报价为无效投标文件。若报价相同，以现场抽签方式决定，抽号大者为中标单位。中标一周内签订合同并交履约保证金2万元，逾期将作自动放弃。投标单位中标后，如若中途毁约，招标单位将没收其2万元履约保证金，相应货款不予支付，如发生数量质量问题在履约保证金中扣除。（报价最小可报至小数点后一位）。

9、投标人必须按要求提供样品（如中标则不退），评标人经过评定认为样品达不到我单位使用要求则该品牌不予中标。中标后，评标人将对中标样品进行封存，在供货中如发现供货质量与样品不一致，我单位有权拒绝接收产品并终止合同。

10、中标后招标单位将组织相关部门至中标单位实地考察，如认为中标单位不具备供货能力和产品质量不符合要求的，将取消此次中标资格，由候补中标人中标。

二、 投标书要求

1、投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括如下内容：

| 序号 | 名称及内容 | 资料编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 投标报价表 |  |
| 3 | 投标人法定代表人授权书（若法人本人到场，则不需提供） |  |
| 4 | 法人代表、投标人身份证复印件 |  |
| 5 | 投标人资格、资信证明文件 |  |
| （1） | 投标人关于资格的声明函； |  |
| （2） | 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等（复印件）； |  |
| 6 | 质量及服务承诺函 |  |
| 7 | 样品1式2份：φ28×30聚苯乙烯泡沫管1米、铝箔玻璃钢1m²、铝胶带1卷、0.5m*0.5m橡塑板1块 |  |

2、投标文件一份装订成册，装袋密封在一个包封内，封口处加盖单位公章。投标人不得自行修改招标文件任何内容,且不按规定密封的投标文件无效。在包装封面上写明：

招标人：宜兴市公用市政工程有限公司 地址：宜兴市岳东路5号 宜兴市公用市政工程有限公司 管道保温材料采购投标文件 （2016年10月12日14:00时前不准启封） 投标人的名称：××××××（单位盖章及代表签字或盖章）

（投标文件“外包封”包封标签格式）

3、投标单位代表必须有法定代表人授权书并加盖投标人公章方可参与投标（授权书格式附后）。

4、报名：投标人需提前至公用事业局307室报名，带好相关资料（三证原件、法人代表身份证原件）进行资格预审，预审通过后方可参加投标。报名截止时间：2016年10月11日16:00前。

5、开标时间：2016年10月12日14：00时，投标人携带标书至公用事业局3楼会议室，当场开标、评标，逾期到达视为弃权处理。

6、本次招标最高限价为见附表。

三、评标办法：

1、投标书必须符合招标书的要求，否则视为废标。

2、投标让利率最高中标（各种规格同比例让利）。

四、合同书的签订：

投标人中标后，一周内应与招标人签订合同，反之，视作放弃。

招 标 人：宜兴市公用市政工程有限公司

联 系 人：俞剑芝 赵淑萍

电    话：0510-80718720

日    期：2016年9月27日

投标函（格式）

项目名称：宜兴市公用市政工程有限公司管道保温材料采购

致：宜兴市公用市政工程有限公司

根据你方的投标通知书，正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人的名称）。

据此函，签字人兹宣布承诺如下：

1．完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2．我方投标报价让利率为    %。

3．若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目业主签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同货物质量问题，同意中止合同，并承担相应的经济责任。

4．在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2016年	月	 日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：宜兴市公用市政工程有限公司道保温材料采购

致：宜兴市公用市政工程有限公司

（投标人名称）             ，是中华人民共和国合法企业，法定地址												。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）居民身份证编号：							代表我公司（厂）全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（厂）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

特签字如下，以兹证明。

授权人：（签字）

代理人：（被授权人签字）

投标人名称：（盖公章）

日期：2016年	月		日

质量和服务承诺函（格式）

项目名称：宜兴市公用市政工程有限公司道保温材料采购

致：宜兴市公用市政工程有限公司

我代表（投标人名称）为保证中标货物的质量特作如下承诺：

1．严格按照合同要求，提供符合供货方所提出的技术及参数要求、质量合格的产品。

2．保证所供主要材料投标品牌原厂生产的产品。交货时，确保主要材料带有质量检验合格证书、质保单。

3．保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备，产品决不带缺陷出厂。

4．在货物使用过程中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的经济损失。

5．货物在质保期内如发生质量问题，保证在24小时内予以响应。

6．加强售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品安装、使用的全过程。

7．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同有同等法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

时间： 2016年 	 月	日

附表 （报价明细表）

| 保温材料清单报价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规 格 （φ为内径，厚度为30mm） | 单位 | 最高限价 （元/m、m²） | 本单位 报价 （元/m、m²） | 备注 |
| 1 | 泡沫管 | φ210×30 | 米 | 13.5 |  |  |
| 2 | 泡沫管 | φ159×30 | 米 | 10.1 |  |  |
| 3 | 泡沫管 | φ114×30 | 米 | 7.5 |  |  |
| 4 | 泡沫管 | φ89×30 | 米 | 6.3 |  |  |
| 5 | 泡沫管 | φ63×30 | 米 | 4.8 |  |  |
| 6 | 泡沫管 | φ50×30 | 米 | 4.6 |  |  |
| 7 | 泡沫管 | φ48×30 | 米 | 4.1 |  |  |
| 8 | 泡沫管 | φ28×30 | 米 | 3.2 |  |  |
| 9 | 铝箔玻璃钢 | 0.25mm厚 | M² | 5.3 |  |  |
| 10 | 黑橡塑板 | 2.5cm厚 | M² | 44 |  |  |
| 11 | 铝胶带 | 宽5cm | 米 | 0.29 |  |  |
| 让利率: %（保留1位小数）。 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

时间：2016年	  月	日

投标人关于资格的声明函（格式）

项目名称：宜兴市公用市政工程有限公司道保温材料采购

致：宜兴市公用市政工程有限公司

我公司愿意对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

时间：2016年	 月	 日