2018年宜兴水务集团蒲墅泵站

电线电缆采购招标文件

一 投标人须知

1、项目名称：宜兴水务蒲墅泵站电线电缆采购

2、供货地点：送达宜兴水务蒲墅泵站

3、质量标准：必须符合国标，并满足宜兴水务企业使用要求（详见清单）

4、关于验收：使用单位组织验收，供货单位可以参与验收。如中标单位供货质量不符合招标要求则立即退货，终止合同，承担相应的一切费用，并扣除履约保证金。

5、供货方式：供方负责送货，从供方至需方的运杂费（包括退换货等一切费）均有由供货方负责；

6、交货期限：交货期限：中标单位签订合同生效后30天内交货。如中标供应商逾期交货，除不可抗力外，每迟交1天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之五。

7、付款方式：本项目不设预付款,工程竣工验收合格后（3个月内）支付全款。

8、定标：在投标单位的投标文件完全符合招标文件要求，报价最低者为中标单位，次低价为候选中标人。

9、投标人应具备提供招标货物及相应能力，并应遵守有关中国法律和规章制度

12、履约保证金：签订合同前，中标供应商须按中标合同总金额的10%支付履约保证金，履约保证金在供货完成验收合格后一个月内无息退还

二 投标书要求

1、投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括如下内容：

| 序号 | 名称及内容 | 资料编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 投标报价表 |  |
| 3 | 投标人法定代表人授权书（若法人本人到场，则不需提供） |  |
| 4 | 法人代表、投标人身份证复印件 |  |
| 5 | 投标人资格、资信证明文件 |  |
| （1） | 投标人关于资格的声明函； |  |
| （2） | 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等（复印件）； |  |
| 6 | 质量及服务承诺函 |  |
| 7 | 投标品牌的同类产品销售业绩： |  |

三 招标标文件的密封和标记

投标文件装订成册，装袋密封在一个包封内，封口处加盖单位公章。投标人不得自行修改招标文件任何内容,且不按规定密封的投标文件无效。在包装封面上写明：

招标人：宜兴水务集团有限公司 地址：宜兴市岳东路5号 2018宜兴水务蒲墅泵站 电线电缆采购投标文件 （2018年12月19日15：20时前不准启封） 投标人的名称：××××××（单位盖章及代表签字或盖章）

（投标文件“外包封”包封标签格式）

3、报名时间：报名截止时间：2018年12月19日上午9点

4、开标时间：2018年12月19日下午3:20时，投标人携带标书至宜兴水务集团，当场开标、评标，逾期到达视为弃权处理。本次招标最高限价为20万元。

四  评标办法：

- 投标书必须符合招标书的要求，否则视为废标。

- 投标报价最低价为中标人，次低价为候选中标人。

五  合同书的签订：

投标人中标后，2天内应与招标人签订合同，反之，视作放弃，并由候补中标人中标。

招 标 人：宜兴水务集团有限公司

联 系 人：俞女士 赵女士

电    话：0510-80718719。

传    真：0510-80718719

日    期：2018年  月  日

投标函（格式）

项目名称：宜兴水务蒲墅泵站电线电缆采购

致：宜兴水务集团有限公司

根据你方的投标通知书，正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人的名称），。

据此函，签字人兹宣布承诺如下：

1．完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2．我方投标报价为人民币（大写）							元。

（小写）							元

3．若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目业主签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同货物质量问题，同意中止合同，并承担相应的经济责任。

4．在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018年	月	 日

报价表

| 序号 | 品名 规格 | 品牌要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YJV-3*150+1*70 | 远东、江南、华美、圣安 | 米 | 300 |  |  | 电力电缆 |
| 2 | YJV-5*16 | 远东、江南、华美、圣安 | 米 | 50 |  |  | 电力电缆 |
| 3 | YJV-5*4 | 远东、江南、华美、圣安 | 米 | 50 |  |  | 电力电缆 |
| 4 | YJV-5*25 | 远东、江南、华美、圣安 | 米 | 660 |  |  | 电力电缆 |
| 5 | KVVR-10*1 | 远东、江南、华美、圣安 | 米 | 1700 |  |  | 控制电缆 |
| 6 | KVVR-8*1 | 远东、江南、华美、圣安 | 米 | 20 |  |  | 控制电缆 |
| 7 | BV-6 | 远东、江南、华美、圣安 | 米 | 200 |  |  | 电线 |
| 8 | BV-2.5 | 远东、江南、华美、圣安 | 米 | 240 |  |  | 电线 |
| 9 | DJYVP-3*2*1 | 远东、江南、华美、圣安 | 米 | 10 |  |  | 信号电缆 |
| 10 | DJYVP-2*2*1 | 远东、江南、华美、圣安 | 米 | 40 |  |  | 信号电缆 |
| 11 | YJV-3*2.5 | 远东、江南、华美、圣安 | 米 | 40 |  |  | 电力电缆 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、采购供货数量以实际发货为准，若有调整，单价不变

2、所供货物均为国标，且包检测通过。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：宜兴水务集团蒲墅泵站电线电缆等采购

致：宜兴水务集团有限公司

（投标人名称）             ，是中华人民共和国合法企业，法定地址												。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）居民身份证编号：							代表我公司（厂）全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（厂）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

特签字如下，以兹证明。

授权人：（签字）

代理人：（被授权人签字）

投标人名称：（盖公章）

地址：

日期：2018年	月		日

质量和质量承诺函（格式）

项目名称：宜兴水务集团蒲墅泵站电线电缆等采购

致：宜兴水务集团有限公司

我代表（投标人名称）为保证中标货物的质量特作如下承诺：

1．严格按照合同要求，提供符合需方所提出的技术及参数要求、质量合格的产品。

2．保证所供主要部件投标品牌原厂生产的产品。设备交货时，确保主要部件带有质量检验合格证书、质保单。

3．保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备，产品决不带缺陷出厂。

4．在货物使用过程中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的经济损失。

5．设备在质保期内如发生质量问题，保证在24小时内予以响应。

6．加强售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品安装、使用的全过程。

7．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同有同等法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018年		 月			日

投标人关于资格的声明函（格式）

项目名称：宜兴水务集团蒲墅泵站电线电缆等采购

致：宜兴水务集团有限公司

我公司愿意对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018年		月			日

评标汇总表

项目名称：宜兴水务集团蒲墅泵站电线电缆采购                （最低价中标）日期：

| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

评标人推荐中标单位：                                    候补中标单位：

评标人签字：