宜兴水务蒲墅泵站、张渚南门村里干泵站

变频控制柜等采购

招标书

一 投标人须知

1、项目名称：蒲墅泵站、里干泵站变频控制柜等采购

2、供货地点：送至蒲墅泵站，、张渚南门里干泵站

3、质量标准：蒲墅泵站、里干泵站变频控制柜等，控制柜中主要部件为我方指定品牌 (详见报价表要求)，配件部件为行内知名品牌，可由报价单位自行申报，但必须满足控制柜运行要求。

4、验收：使用单位组织验收，供货单位可以参与验收，验收时间为安装调试完毕后一周内。

5、质保期：本次比价招标的变频控制柜应提供1年的免费质保(质保期自验收合格之日起开始计算)

5、供货方式：供方负责送货，从供方至需方现场的运杂费、装车费、卸车费由供货方负责。

6、交货期限：中标单位签订合同生效后30天内交货。如中标供应商逾期交货，除不可抗力外，每迟交1天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之五。

7、付款方式：本项目不设预付款,竣工验收合格付至合同价90%,其余10%质保金一年后付清

8、定标：在投标单位的投标文件完全符合招标文件要求，报价最低者为中标单位，次低价为中标候选人。

二 投标书要求

1、投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括如下内容：

| 序号 | 名称及内容 | 资料编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 投标报价表 |  |
| 3 | 投标人法定代表人授权书（若法人本人到场，则不需提供） |  |
| 4 | 法人代表、投标人身份证复印件 |  |
| 5 | 投标人资格、资信证明文件 |  |
| （1） | 投标人关于资格的声明函； |  |
| （2） | 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等（复印件）； |  |
| 6 | 质量及服务承诺函 |  |
| 7 | 2016年至2018年所签订同类供货合同； |  |
| 8 | 投标人认为需提交的其他资料（如相关荣誉，相关资质，相关同类业绩等材料）。 |  |

2、投标文件的密封和标记

投标文件装订成册装袋密封在一个包封内，封口处加盖单位公章。不按规定密封的投标文件无效。并在包装封面上写明：

招标人：宜兴水务集团有限公司 地址：宜兴市岳东路5号 蒲墅泵站、里干泵站变频控制柜等 采购投标文件 （2018年8月3日15时前不准启封） 投标人的名称：××××××（单位盖章及代表签字或盖章）

（投标文件“外包封”包封标签格式）

3、投标单位代表必须有法定代表人授权书并加盖投标人公章方可参与投标（授权书格式附后）。

4、开标时间：2018年8月3日下午15时，投标人携带标书至公用事业局315室，当场开标、评标，逾期到达视为废标处理。

5、本次招标最高限价为27万元。

- 评标办法：

- 投标书必须符合招标书的要求，否则视为废标。

- 投标报价最低价为中标人，次低价为候补中标人。

（四）合同书的签订：

投标人中标后，2天内应与招标人签订合同，反之，视作放弃，并由候补中标人中标。

招 标 人：宜兴水务集团有限公司

联 系 人：俞剑芝 赵淑萍

电    话：0510-80718720。

传    真：0510-80718720

日    期：2018年  月  日

附表一

投标函（格式）

项目名称：蒲墅泵站、里干加压站变频控制柜采购

致：宜兴水务集团有限公司

根据你方的投标通知书，正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人的名称），。

据此函，签字人兹宣布承诺如下：

1．完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2．我方投标报价为人民币（大写）							元。

（小写）							元

3．若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目业主签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同货物质量问题，同意中止合同，并承担相应的经济责任。

4．在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018年	月	 日

附表二

投标人法定代表人授权书（格式）

投标人法定代表人授权书

项目名称：蒲墅泵站、里干加压站变频控制柜采购

致：宜兴水务集团有限公司

（投标人名称）             ，是中华人民共和国合法企业，法定地址												。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）居民身份证编号：							代表我公司（厂）全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（厂）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

特签字如下，以兹证明。

授权人：（签字）

代理人：（被授权人签字）

投标人名称：（盖公章）

地址：

日期：2018年	月		日

附表三

质量承诺函（格式）

项目名称：蒲墅泵站、里干加压站变频控制柜采购

致：宜兴水务集团有限公司

我代表（投标人名称）为保证中标货物的质量特作如下承诺：

1．严格按照合同要求，提供符合供货方所提出的技术及参数要求、质量合格的产品。

2．保证所供主要部件投标品牌原厂生产的产品。设备交货时，确保主要部件带有质量检验合格证书、质保单。

3．保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备，产品决不带缺陷出厂。

4．在货物使用过程中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的经济损失。

5．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同有同等法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018年		 月			日

附表四

服务承诺函（格式）

项目名称：蒲墅泵站、里干加压站变频控制柜采购

致：宜兴水务集团有限公司

我代表（投标人名称）对中标合同货物服务作如下承诺：

1．负责本次设备的安装、接线和调试，按需方要求的时间到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料和要求使用。

2．设备在质保期内如发生质量问题，保证在24小时内予以响应。

3．保证在包换期内对使用方确需更换的部件应在48小时内提供同等质量性能的部件，确保其正常使用。

4．在设备的升级使用寿命周期内，能保证使用方更换到原厂同质的零部件，确保其正常使用

5．加强售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品安装、使用的全过程。

6．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同有同等法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018年  月  日

附表五

投标报价表（格式）

1、设备名称：蒲墅增压站280KW软启动柜材料表（共２只）

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 | NSX630Ｈ （施耐德630Ａ) | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | 接触器 | LC1F630M7 （施耐德630A） | 只 | 2 |  |  |  |
| 3 | 软启动器 | ATS48C59Q （施耐德280ＫＷ） | 只 | 1 |  |  | 非内置 旁路 |
| 4 | 熔断器 | RS3-500Ｖ/600A | 只 | 3 |  |  |  |
| 5 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5A | 只 | 3 |  |  |  |
| 6 | 急停按钮 | LA38-11MXS/203 | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 信号灯 | AD11-22/41 7GZ AC220V白色 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 信号灯 | AD11-22/41 7GZ AC220V红色 | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | 信号灯 | AD11-22/41 7GZ AC220V绿色 | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | 信号灯 | AD11-22/41 7GZ AC220V黄色 | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 按钮 | LA38-11/203红色 | 只 | 1 |  |  |  |
| 12 | 按钮 | LA38-11/203绿色 | 只 | 1 |  |  |  |
| 13 | 电流表 | 6Ｌ2－600Ａ | 只 | 3 |  |  |  |
| 14 | 电压表 | 6Ｌ2－450Ｖ | 只 | 1 |  |  |  |
| 15 | 电压转换开关 | LW12-16YH3/3 | 只 | 1 |  |  |  |
| 16 | 中间继电器 | JZC1-44 AC220V | 只 | 5 |  |  |  |
| 17 | 转换开关 | LW38A-164D0401/2 | 只 | 1 |  |  | 就地、停 、PLC |
| 18 | 断路器 | S261-C4 | 只 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

户内现场操作箱材料表（共２只）

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 挂壁式箱体 | 高400×宽350×深200 | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | 转换开关 | LW38A-164D0407／2 | 只 | 1 |  |  | 现场、检修、PLC |
| 3 | 红色信号灯 | AD11-22／41-7GZ AC220V | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 绿色信号灯 | AD11-22／41-7GZ AC220V | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | 黄色信号灯 | AD11-22／41-7GZ AC220V | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 红色按钮 | LA38-11／203 AC220V | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 绿色按钮 | LA38-11／203 AC220V | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 两位自锁 旋钮 | LA38-11CX2／203 | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | 辅材 | 端子、导轨、控制线等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 10 | 安装调试费 |  | 套 | 1 |  |  | 软启动柜与现场箱安装、控制线连接及调试 工资 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、设备名称：蒲墅增压站电动阀门集中控制柜（共１只）

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体 | XL 2200×800×600 | 只 | 1 |  |  | 柜内设12路（１对１）电动阀门开、关、停控制回路 |
| 2 | 总电源断路器 | 施耐德32Ａ／4Ｐ | 只 | １ |  |  |  |
| 3 | 电源防雷器 | 40ＫＡ—３Ｐ＋１ | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 支路断路器 | 施耐德10Ａ／3Ｐ | 只 | 12 |  |  |  |
| 5 | 交流接触器 | 施耐德12Ａ／3Ｐ | 只 | 24 |  |  | 电动机功率为0.75ＫＷ |
| 6 | 热继电器 | ＪＲ36—3.2~5Ａ | 只 | 12 |  |  |  |
| 7 | 熔断器 | ＲＴ18—32 | 只 | 12 |  |  | 配5Ａ熔芯 |
| 8 | 指示灯 | 红色 | 只 | 12 |  |  |  |
| 9 | 指示灯 | 绿色 | 只 | 12 |  |  |  |
| 10 | 指示灯 | 黄色 | 只 | 12 |  |  |  |
| 11 | 按钮 | 红色 | 只 | 12 |  |  | 开阀门 |
| 12 | 按钮 | 绿色 | 只 | 12 |  |  | 关阀门 |
| 13 | 按钮 | 黄色 | 只 | 12 |  |  | 停止 |
| 14 | 中间继电器 |  | 只 |  |  |  |  |
| 15 | 转换开关 |  | 只 | 12 |  |  | 就地、ＰＬＣ |
| 16 | 接线端子 |  | 节 |  |  |  |  |
| 17 | 主导线 | 2.5ｍｍ2 | 米 |  |  |  |  |
| 18 | 控制线 | 1.5ｍｍ2 | 米 |  |  |  |  |
| 19 | 导线过渡接头 |  | 只 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

3、设备名称：张渚南门村里干加压站变频柜清单（共１只）

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GGD型控制柜 | 高2000×宽800×深800，前后开门 | 只 | 1 |  |  | 柜内安装两路（１对１）变频控制泵机回路 |
| 2 | 变频器 | ACＳ510型 22KW，带中文操作面板 | 只 | 2 |  |  | ABB |
| 3 | 多功能表 | 带通讯 150／5A | 只 | 1 |  |  | 品牌产品 |
|  | 塑壳断路器 | NSＸ型 3P 160A | 只 | 1 |  |  | 施耐德 |
| 4 | 塑壳断路器 | NSＸ型 3P 100A | 只 | 2 |  |  | 施耐德 |
| 5 | 微型断路器 | IC65N-C6A／1P | 只 | 2 |  |  | 施耐德 |
| 6 | 电流互感器 | BH－0.66 150／5 | 只 | 3 |  |  | 品牌产品 |
| 7 | 中间继电器 | RXM4AB2P7 AC220V 配底座 | 只 | 6 |  |  | 施耐德 |
| 8 | 熔断器 | RT18-32 6A | 只 | 6 |  |  | 品牌产品 |
| 9 | 转换开关 | LW38A-164D0407／2 | 只 | 2 |  |  |  |
| 10 | 旋钮式可调 电阻 | WX1-3, 5.1~10K | 只 | 2 |  |  | 安装在柜门上 |
| 11 | 红色信号灯 | AD11-22／41-7GZ AC220V | 只 | 2 |  |  | 施耐德 |
| 12 | 绿色信号灯 | AD11-22／41-7GZ AC220V | 只 | 2 |  |  | 施耐德 |
| 13 | 黄色信号灯 | AD11-22／41-7GZ AC220V | 只 | 2 |  |  | 施耐德 |
| 14 | 红色按钮 | LA38-11／203 AC220V | 只 | 2 |  |  | 施耐德 |
| 15 | 绿色按钮 | LA38-11／203 AC220V | 只 | 2 |  |  | 施耐德 |
| 16 | 两位自锁旋钮 | LA38-11CX2／203 | 只 | 2 |  |  | 施耐德 |
| 17 | 轴流排风扇 | ￠120／AC220V 带滤网式 | 只 | 2 |  |  | 安装于 柜顶端 |
| 18 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 19 | 电力电缆 | YJV－0.6／1KV－3×25＋1×16 | 米 | 40 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标总价：                 （元）

投标人：     （单位盖章）

法定代表人（或委托代理人） （签名称盖章）

2018年    月    日

附表七

投标人关于资格的声明函（格式）

投标人关于资格的声明函

项目名称：蒲墅泵站、里干加压站变频控制柜采购

致：宜兴水务集团有限公司

我公司愿意对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018年		月			日