宜兴水务范道增压泵站恒压变频控制柜等采购

招标书

一 投标人须知

1、项目名称：范道增压站等恒压变频柜等采购

2、供货地点：送至宜兴水务集团有限公司范道增压站等

3、质量标准：范道增压站恒压变频控制柜等，控制柜中主要部件为我方指定品牌 (详见报价表要求)，配件部件为行内知名品牌，可由报价单位自行申报，但必须满足控制柜运行要求。

4、验收：使用单位组织验收，供货单位可以参与验收，验收时间为安装调试完毕后一周内。

5、质保期：本次比价招标的变频控制柜应提供1年的免费质保(质保期自验收合格之日起开始计算)

5、供货方式：供方负责送货，从供方至需方现场的运杂费、装车费、卸车费由供货方负责。

6、交货期限：中标单位签订合同生效后30天内交货。如中标供应商逾期交货，除不可抗力外，每迟交1天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之五。

7、付款方式：本项目不设预付款,竣工验收合格付至合同价90%,其余10%质保金一年后付清

8、定标：在投标单位的投标文件完全符合招标文件要求，报价最低者为中标单位，次低价为中标候选人。

9、投标单位必须提前至宜兴水务集团报名，报名截止时间：2018年8月20日下午 16点，电话0510-80718720

二 投标书要求

1、投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括如下内容：

| 序号 | 名称及内容 | 资料编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 投标报价表 |  |
| 3 | 投标人法定代表人授权书（若法人本人到场，则不需提供） |  |
| 4 | 法人代表、投标人身份证复印件 |  |
| 5 | 投标人资格、资信证明文件 |  |
| （1） | 投标人关于资格的声明函； |  |
| （2） | 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等（复印件）； |  |
| 6 | 质量及服务承诺函 |  |
| 7 | 2016年至2018年所签订同类供货合同； |  |
| 8 | 投标人认为需提交的其他资料（如相关荣誉，相关资质，相关同类业绩等材料）。 |  |

2、投标文件的密封和标记

投标文件装订成册装袋密封在一个包封内，封口处加盖单位公章。不按规定密封的投标文件无效。并在包装封面上写明：

招标人：宜兴水务集团有限公司 地址：宜兴市岳东路5号 范道增压站恒压变频控制柜等 采购投标文件 （2018年8月24日15时前不准启封） 投标人的名称：××××××（单位盖章及代表签字或盖章）

（投标文件“外包封”包封标签格式）

3、投标单位代表必须有法定代表人授权书并加盖投标人公章方可参与投标（授权书格式附后）。

4、开标时间：2018年8月24日下午15时，投标人携带标书至公用事业局315室，当场开标、评标，逾期到达视为废标处理。

5、本次招标最高限价为17万元。

- 评标办法：

- 投标书必须符合招标书的要求，否则视为废标。

- 投标报价最低价为中标人，次低价为候补中标人。

（四）合同书的签订：

投标人中标后，2天内应与招标人签订合同，反之，视作放弃，并由候补中标人中标。

招 标 人：宜兴水务集团有限公司

联 系 人：俞剑芝 赵淑萍

电    话：0510-80718720。

传    真：0510-80718720

日    期：2018年  月  日

附表一

投标函（格式）

项目名称：范道增压站恒压变频控制柜等采购

致：宜兴水务集团有限公司

根据你方的投标通知书，正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人的名称），。

据此函，签字人兹宣布承诺如下：

1．完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2．我方投标报价为人民币（大写）							元。

（小写）							元

3．若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目业主签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同货物质量问题，同意中止合同，并承担相应的经济责任。

4．在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018年	月	 日

附表二

投标人法定代表人授权书（格式）

投标人法定代表人授权书

项目名称：范道增压站恒压变频控制柜等采购

致：宜兴水务集团有限公司

（投标人名称）             ，是中华人民共和国合法企业，法定地址												。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）居民身份证编号：							代表我公司（厂）全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（厂）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

特签字如下，以兹证明。

授权人：（签字）

代理人：（被授权人签字）

投标人名称：（盖公章）

地址：

日期：2018年	月		日

附表三

质量承诺函（格式）

项目名称：范道增压站恒压变频控制柜等采购

致：宜兴水务集团有限公司

我代表（投标人名称）为保证中标货物的质量特作如下承诺：

1．严格按照合同要求，提供符合供货方所提出的技术及参数要求、质量合格的产品。

2．保证所供主要部件投标品牌原厂生产的产品。设备交货时，确保主要部件带有质量检验合格证书、质保单。

3．保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备，产品决不带缺陷出厂。

4．在货物使用过程中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的经济损失。

5．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同有同等法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018年		 月			日

附表四

服务承诺函（格式）

项目名称：范道增压站恒压变频控制柜等采购

致：宜兴水务集团有限公司

我代表（投标人名称）对中标合同货物服务作如下承诺：

1．负责本次设备的安装、接线和调试，按需方要求的时间到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料和要求使用。

2．设备在质保期内如发生质量问题，保证在24小时内予以响应。

3．保证在包换期内对使用方确需更换的部件应在48小时内提供同等质量性能的部件，确保其正常使用。

4．在设备的升级使用寿命周期内，能保证使用方更换到原厂同质的零部件，确保其正常使用

5．加强售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品安装、使用的全过程。

6．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同有同等法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018年  月  日

附表五

投标报价表（格式）

1、设备名称：范道增压站生活水送水泵房

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体尺寸 | 800×600×2200（前后开门） | 只 | １ |  |  | 带槽钢底座 |
| 2 | 断路器 | NSX250Ｎ 200A／3Ｐ | 只 | 1 |  |  | 施耐德 |
| 3 | 电源防雷器 | ２０ＫＡ－３Ｐ＋１ | 只 | １ |  |  | 品牌产品 |
| 4 | 变频器 | 55KW | 只 | 1 |  |  | ＡＢＢ |
| 5 | 电流互感器 | ＢＨ-0.66-200/5A | 只 | 3 |  |  |  |
| 6 | 多功能电量表 | ＥＶ300 | 只 | 1 |  |  | 品牌产品 |
| 7 | 频率表 | ＣＬ96-Ｆ | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 调频旋钮 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | 断路器 | 16Ａ／2Ｐ 220Ｖ | 只 | 2 |  |  | 施耐德 |
| 10 | 熔断器 | ＲＬ8-16／6Ａ | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 中间继电器 | ＣＲＭ-44 AC220V | 只 | 4 |  |  |  |
| 12 | 急停按钮 | LA38-11MXS/203 | 只 | 1 |  |  |  |
| 13 | 信号灯 | 523 AC220V红色 | 只 | 1 |  |  |  |
| 14 | 信号灯 | 523 AC220V绿色 | 只 | 1 |  |  |  |
| 15 | 信号灯 | 523 AC220V黄色 | 只 | 1 |  |  |  |
| 16 | 启动按钮 | ＭＰ1-40-11 AC220V绿色 | 只 | 1 |  |  |  |
| 17 | 停止按钮 | ＭＰ1-40-11 AC220V红色 | 只 | 1 |  |  |  |
| 18 | 转换开关 | LW39Ｂ-16D40４/４ | 只 | 1 |  |  | 就地 停 PLC |
| 19 | 排风扇 | 145FZY2-S AC220V | 只 | 2 |  |  | 安装柜顶 |
| 20 | 端子排 |  | 节 |  |  |  | 数量按实需 |
| 21 | 铜排 | TMY-3×25 | 米 |  |  |  | 数量按实需 |
| 22 | 主导线 | BVR-50m2 | 米 |  |  |  | 数量按实需 |
| 23 | 控制导线 | BVR-2.5m2 | 米 |  |  |  | 数量按实需 |
| 24 | 控制导线 | BVR-1.5m2 | 米 |  |  |  | 数量按实需 |
| 25 | 恒压自控装置 | 柜面上配置1只7寸触摸屏，在现场可进行恒压设定；柜内元器件的要求：PLC选择AB的Micro系列或西门子的S7-200系列；其他低压元器件用施耐德产品；控制1台泵机、压力数据远传等；接入调度系统Intouch工控组态软件进行远程控制，实现恒压供水操作，数据上传至供水监测系统服务器； | 套 | １ |  |  | 供货方负责PLC的编程和将现有系统嵌入原调度Inoutch工控组态软件系统，实现远程操作并进行数据上传 |
| 26 | 辅材 |  | 批 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、设备名称：范道增压站工业水取水泵房

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体尺寸 | 800×600×2200（前后开门） | 只 | 1 | 1 |  | 带槽钢底座 |
| 2 | 断路器 | NSX160Ｎ 100A／3Ｐ | 只 |  | 1 |  | 施耐德 |
| 3 | 电源防雷器 | ２０ＫＡ－３Ｐ＋１ | 只 |  | 1 |  | 品牌产品 |
| 4 | 变频器 | 37KW | 只 |  | 1 |  | ＡＢＢ |
| 5 | 电流互感器 | ＢＨ-0.66-150/5A | 只 |  | 3 |  |  |
| 6 | 多功能电量表 | ＥＶ300 | 只 |  | 1 |  | 品牌产品 |
| 7 | 频率表 | ＣＬ96-Ｆ | 只 |  | 1 |  |  |
| 8 | 调频旋钮 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 9 | 熔断器 | ＲＬ8-16／6Ａ | 只 |  | 1 |  |  |
| 10 | 中间继电器 | ＣＲＭ-44 AC220V | 只 |  | 1 |  |  |
| 11 | 急停按钮 | LA38-11MXS/203 | 只 |  | 1 |  |  |
| 12 | 信号灯 | 523 AC220V红色 | 只 |  | 1 |  |  |
| 13 | 信号灯 | 523 AC220V绿色 | 只 |  | 1 |  |  |
| 14 | 信号灯 | 523 AC220V黄色 | 只 |  | 1 |  |  |
| 15 | 启动按钮 | ＭＰ1-40-11 AC220V绿色 | 只 |  | 1 |  |  |
| 16 | 停止按钮 | ＭＰ1-40-11 AC220V红色 | 只 |  | 1 |  |  |
| 17 | 转换开关 | LW39Ｂ-16D40４/４ | 只 |  | 1 |  | 就地 停 PLC |
| 18 | 排风扇 | 145FZY2-S AC220V | 只 |  | 2 |  | 安装柜顶 |
| 19 | 端子排 |  |  |  |  |  | 数量按实需 |
| 20 | 铜排 | TMY-3×25 |  |  |  |  | 数量按实需 |
| 21 | 控制导线 | BVR-2.5m2 |  |  |  |  | 数量按实需 |
| 22 | 控制导线 | BVR-1.5m2 |  |  |  |  | 数量按实需 |
| 23 | 主导线 | BVR-35m2 |  |  |  |  | 数量按实需 |
| 24 | 辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

3、设备名称：变频器、电缆等

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源电缆（范道生活水） | YJV-0.6／1KV-3×50＋1×25 | 米 | 40 |  |  | 从控制室内配电柜、1只400A断路器下部接线到控制柜断路器、再从变频器连接至泵机 |
| 2 | 铜接线鼻子（范道生活水） | 50平方12只、16平方4只 | 批 | 1 |  |  |  |
| 3 | 信号电缆（范道生活水） | ＤＪＹＶＰ—2×2×1.5ｍｍ2 | 米 | 20 |  |  | 压力变送器与控制柜连接 |
| 4 | 控制电缆（范道工业水） | 12×1.5ｍｍ2 | 米 | 50 |  |  | 连接原阀门控制柜 |
| 5 | 电源电缆（范道工业水） | YJV-0.6／1KV-3×25＋1×10 | 米 | 20 |  |  | 从取水泵房控制柜160A断路器下部接线到变频控制柜断路器、再从变频器连接至泵机 |
| 6 | 铜接线鼻子（范道工业水） | 25平方12只、10平方4只 | 批 | 1 |  |  |  |
| 7 | 变频器（都山） | 45ＫＷＡＢＢ变频器 | 只 | 1 |  |  | 利用都山增压站现有的恒压变频控制柜，仅拆除柜内的30ＫＷ变频器和控制线路，换上新的45ＫＷ变频器，再重新连接原控制线路 |
| 8 | 电源电缆 | YJV-0.6／1KV-3×50＋1×25 | 米 | 30 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标总价：                 （元）

投标人：     （单位盖章）

法定代表人（或委托代理人） （签名称盖章）

2018年    月    日

附表七

投标人关于资格的声明函（格式）

投标人关于资格的声明函

项目名称：范道增压站恒压变频控制柜等采购

致：宜兴水务集团有限公司

我公司愿意对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018年		月			日